## 2013
Redni broj | Naziv opreme | Donator | Model | Proizvođač | Količina | Vrednost
1 | Aparat za dijalizu | Fresenius Medical Care Beograd | 5008s online | Fresenius Medical Care | 1 | 1000000
2 | Aparat za dijalizu | Fresenius Medical Care Beograd | 4008s classic basic | Fresenius Medical Care | 1 | 813154.6
3 | Hematološki analizator | Yunycom d.o.o Beograd | XS 500i | Sysmex | 1 | 813600
4 | Hematološki analizator | Remed d.o.o. Beograd | Pentra es 60 | ABX | 1 | 1140340
5 | Aparat za grejanje krvi i rastvora | Mar medica d.o.o Beograd | Fluido | The surgical company international | 1 | 136800
6 | Aparat za neinvazivni hemodinamski monitoring | Mar medica d.o.o Beograd | Cardio q-odm | Deltex Medical LTD UK | 1 | 1735608
7 | Monitor sa pratećom opremom | Mark medical d.o.o Beograd | Vigileo | Edwards life sciencies | 1 | 463283.34
8 | Dijagnostički uređaj za merenje debljine rožnjače | Mark Sharp&Dohme Beograd | Palm scan P2000 Fast Pach | Mikro medical Devisces USA | 1 | 261056.02
9 | Dermatoskop digitalni | Lafarge d.o.o | Derma lite II pro hr | Sony | 1 | 116402.38
10 | Dijagnostički uređaj za očnu koherentnu tomografiju | Novartis pharma | 3008946 | Karl Zeiss | 1 | 1614240
11 | Magnum pištolj za biopsiju | Biostent |  |  | 1 | 200000
UKUPNO |  |  |  |  | 11 | 8294484.34

## 2014
Redni broj | Naziv opreme | Donator | Model | Proizvođač | Količina | Vrednost
1 | RTG- analogni aparat | Dem Novi Sad | Top-x HF | INNOMED Hungary | 1 | 480000
2 | Aparat za dijalizu | Fresenius Medical Care | 5008s | Fresenius Medical Care | 2 | 2397117.8
3 | Fotelja za dijalizu | Fresenius Medical Care | Novo x 220 | Fresenius Medical Care | 2 | 304142.4
4 | Aparat za koagulaciju | Eurodijagnostika d.o.o. Novi Sad | bcs xp | Simens Healthcare | 1 | 2238722.4
5 | Aparat za koagulaciju | Eurodijagnostika d.o.o. Novi Sad | Sysmex Ca1500 basic | Simens Healthcare | 1 | 1098000
6 | Aparat za potpunu automatizovanu analizu | Promedia d.o.o Kikinda | Euroimmun Analyzer I-2P | Euroimmun Germany | 1 | 3357832.8
7 | Mešalica za epruvete | Remed d.o.o. Beograd |  |  | 1 | 45600
8 | Aparat za grejanje krvi i rastvora | Mar medica Beograd | Fluido blood and fluid warming | The surgical company international | 1 | 136800
9 | Operacioni sto | Einbel |  | Maquet | 1 | 250000
10 | Grejač za novorođenčad | Einbel |  |  | 2 | 30000
11 | Operacioni sto | Einbel | Medifa |  |  | 200000
12 | Stalak za infuziju | Einbel |  | Maquet | 10 | 20000
13 | Ultrazvučni aparat | Elixir group | Logiq c5 premium | General electric | 1 | 2220000
14 | Monitor | Fizička lica "Podvinec Mihael" |  | Simens | 2 | 70000
15 | Mikroskop | Fizička lica "Podvinec Mihael" | Opmi 11 | Carl Zeiss | 1 | 250000
16 | Šinski sistem za intenzivnu terapiju | Fizička lica "Podvinec Mihael" |  |  | 1 | 267120
17 | EKG aparat | Chiasma INC | CM300 | Sunline Medical co | 1 | 69258.8
18 | Uveličavajuća lupa sa stalkom | Do-ing | M-2049 |  | 1 | 10068
UKUPNO |  |  |  |  | 30 | 13444662.2

## 2015
Redni broj | Naziv opreme | Donator | Model | Proizvođač | Količina | Vrednost
1 | Grejač tečnosti | Fresenius Medical Care Vršac | Astoflo pluc eco | Fresenius | 1 | 340728
2 | Analizator hematološki | Labteh | Pentra 80xl | Horiba abx | 1 | 2082078.66
3 | Aparat za dijalizu | Fresenius Medical Care Vršac | 4008s classix | Fresenius Medical Care | 1 | 862543.36
4 | Aparat za dijalizu | Fresenius Medical Care Vršac | 5008s | Fresenius Medical Care | 2 | 1725086.74
5 | Body composition monitor | Fresenius Medical Care Vršac | BCM | Fresenius Medical Care | 1 | 324030
6 | Aparat za dijalizu | Fresenius Medical Care Vršac | 5008s Online | Fresenius Medical Care | 4 | 3787713.6
7 | Automatski koagulometar | Eurodijagnostika d.o.o. Novi Sad | CA 620 | Simens Healthcare | 1 | 1956000
8 | Imunohemijski analizator | Labteh | CL2000i | Mindray | 1 | 7193099.89
9 | Hematološki analizator | Labteh | Pentra 80xlr | Horiba abx | 1 | 2759810.87
10 | Biohemijski analizator | Labteh | BS 800 ISE | Mindray | 1 | 6785943.29
11 | Mikroskop fluorescentni | Promedia d.o.o Kikinda | Eurostar II | Euroimmun Germany | 1 | 602400
12 | Gasni analizator | Remed d.o.o. Beograd | ABL 90 Flex | Radiometar | 1 | 1642182
13 | Analizator | Alura med d.o.o | Tip C Pathfast | Mitsubishi chemical Japan | 1 | 2400000
14 | Aparat za intra i perioperativno grejanje pacijenata | Mar medica d.o.o Beograd | Mistral air warming | The surgical company international | 1 | 15120
15 | Neurostimulator periferni | Omni medikal d.o.o | PS 1721 | Temena Sas | 1 | 78000
16 | Grejač tečnosti | Gosper d.o.o Beograd |  |  | 3 | 425116.8
17 | Grejač za pacijente | Gosper d.o.o Beograd |  |  | 3 | 313822.8
18 | Bušilica baterijska modul.elec7batt handpi | Magna Pharmacia d.o.o Beograd | Zimmer universal | Zimmer Surgical Switzerland | 1 | 526125.6
19 | Pulsoksimetar za prst | Lions club Mileva Maric Eistein | MD 300 C2 | Beijing Choice | 6 | 44460
20 | Aparat za magnetnu terapiju | Fizička lica |  | Impulser Trade Subotica | 1 | 30000
21 | Špric pumpa | Lilly Drogeria Apoteka | Perfusor space | Bbraun | 2 | 348000
22 | Aspirator | Neomedica d.o.o Beograd | Pump-max | Pneumbra INC | 1 | 45565
23 | Aparat za ispitivanje trombocitne aktivnosti | Neomedica d.o.o Beograd | Verify now instrument INTL |  | 1 | 154123.38
24 | Aparat za operaciju prednjeg segmenta oka | Amicus SRB d.o.o | Centurion vision system | Alcon | 1 | 5407911.46
25 | Dermlite 100 | Fond B92 Beograd | DL100 | M.Devices Group | 3 | 66026.4
26 | Dermlite (foto II pro plus) Canon eos 70D | Fond B92 Beograd | Foto II pro plus Canon eos 70D | Canon | 1 | 278062.4
UKUPNO |  |  |  |  | 42 | 40193950.25

## 2016
Redni broj | Naziv opreme | Donator | Model | Proizvođač | Količina | Vrednost
1 | Analizator gasni | INNOVA MD GROUP | ABL 90 | Radiometar | 2 | 2779920
2 | Laboratorijski osmometar | Superlab d.o.o Beograd | AL3320 | Advanced instruments SAD | 1 | 413530.85
3 | Aparat za dijalizu | Fresenius Medical Care Srbija Vršac | 5008 Online | Fresenius Medical Care | 1 | 964494.3
4 | Aparat za dijalizu | Fresenius Medical Care Srbija Vršac | 5008 Online | Fresenius Medical Care | 1 | 970329.8
5 | Analizator elektrolita | Superlab d.o.o Beograd | Easy Lyte Ca | Medical corp. SAD | 1 | 318632.83
6 | Analizator glukoza | Yunycom d.o.o Beograd | Biosen c line | EKF Nemačka | 2 | 620000
7 | Imunohemijski analizator | Yunycom d.o.o Beograd | Liason xl | Diasorin Italija | 1 | 6781585.31
8 | Biohemijski analizator | Yunycom d.o.o Beograd | Autolyse | Dialab Ges MBH | 1 | 2203875.78
9 | Imunohemijski analizator | Yunycom d.o.o Beograd | Mini vidas 3 | Biomerieux Francuska | 1 | 232432.97
10 | Centrifuga | Promedia d.o.o Kikinda | Labnet mini pcr plate spiner | Labnet international | 1 | 84000
11 | Hematološki analizator | Remed d.o.o. Beograd | Microsemi | Horiba LTD Japan | 1 | 900000
12 | Mikroskop sa kamerom | Alura med d.o.o | Optic 104T | Color lab expert | 1 | 129960
13 | Gasni analizator | Makler d.o.o Beograd | Gem premier 3000 | Instrumentation Labaratory USA | 2 | 1213752
14 | Cerebralno-somatski monitor | Denta-BP-Pharm d.o.o Beograd | Invos 5100C | Covidien-Medtronic | 1 | 210000
15 | Hemodinamski monitor | Denta-BP-Pharm d.o.o Beograd | Lidco parid V2 | Lidco V.Britanija | 1 | 360000
16 | Hemodinamski monitor | Denta-BP-Pharm d.o.o Beograd | Lidco parid V2 | Lidco V.Britanija | 1 | 577200
17 | Monitor | Denta-BP-Pharm d.o.o Beograd | Invos 5100C | Covidien-Medtronic | 1 | 210000
18 | Negatoskop nadgradni sa 3 filma | Stiga d.o.o Novi Sad | NL2103 |  | 1 | 44640
19 | Aspirator | Paroco d.o.o Novi Sad | Victoria Versa | Cheiron Češka | 2 | 585600
20 | Elektrokauter | Paroco d.o.o Novi Sad | Erbe vio 300s | Erbe Nemačka | 2 | 2328000
21 | Real time PCR Analize | Magna Pharmacia d.o.o Beograd | M200RT | Abbot | 1 | 3116336.68
22 | Termoblok | Magna Pharmacia d.o.o Beograd |  | Labnet International | 1 | 91086
23 | Ultrazvučni aparat sa sondom | Fizička lica | 2233823 | General electrics | 1 | 250000
24 | Antidekubitalni dušek sa motorom | Fizička lica |  |  | 1 | 10000
25 | Aparat za skrining sluha kod novorođenčadi | Blic fondacija Beograd |  | Interacoustics otoread | 1 | 323753
26 | Aparat za mehaničku ventilaciju | Amicus SRB d.o.o | BC161 | Fisher&paykel | 1 | 882143.21
27 | Aparat za mehaničku ventilaciju | Kibid | Buble Cpap |  | 1 | 1074600
28 | Visinometar | Nacionalno udruženje Horast |  |  | 1 | 16704
UKUPNO |  |  |  |  | 33 | 27692576.73

## 2017
Redni broj | Naziv opreme | Donator | Model | Proizvođač | Količina | Vrednost
1 | Aparat za dijalizu | Fresenius Medical Care Srbija Vršac | 5008s Online | Fresenius Medical Care | 3 | 2887678.2
2 | Aparat za dijalizu | Fresenius Medical Care Srbija Vršac | 5008s Online | Fresenius Medical Care | 1 | 967346.6
3 | Aparat za dijalizu | Fresenius Medical Care Srbija Vršac | Multrifiltrate | Fresenius Medical Care | 1 | 709270.1
4 | Analizator elektrolita | Superlab d.o.o. Beograd | Easy Lyte Ca | Medical corp. SAD | 1 | 318632.83
5 | Analizator | Interlab EXIM d.o.o | BN prospec |  | 1 | 3050454.12
6 | Laboratorijski zamrzivač | Interlab EXIM d.o.o | F6245W | Gorenje | 1 | 29990
7 | Mikroskop | Promedia d.o.o. Kikinda | Vision Tek Live Digital | Sekura Japan | 1 | 8854959.29
8 | Digitalna USB-2 kamera | Promedia d.o.o. Kikinda |  |  | 1 | 30000
9 | Laminar-citostatik bezbednosni kabinet | Promedia d.o.o. Kikinda | Berner flowsafe c maxpro-130 | Berner Germany | 1 | 2661967.93
10 | Aparat za perioperativno grejanje pacijenata | Mar medica d.o.o Beograd | Mistral air | The surgical company international | 1 | 18360
11 | Aspirator | Denta-BP-Pharm d.o.o Beograd | Basic mobile | Medela Switzerland | 2 | 650894.4
12 | Ultrazvučni nož | Stiga d.o.o Novi Sad | Gen11 | Ethicon Endosyrgery USA | 1 | 1200000
13 | Monitor za praćenje vitalnih funkcija | Drager tehnika d.o.o Beograd | Infinity Vista 120 | Drager | 1 | 270000
14 | Modularni pacijent monitor | Medis pharma d.o.o | A3+EMS | Biolight | 1 | 394345.92
15 | Aparat za dezinfekciju i dekontaminaciju prostora | Gosper d.o.o Beograd |  |  | 1 | 74023.62
16 | Lupa | Lions club Mileva Maric Eistein | Volk 90D |  | 1 | 32006.88
17 | Lupa | Lions club Mileva Maric Eistein | Volk 90D |  | 1 | 36828
18 | Oksimetar pulsni prenosni stoni | Trivax VV d.o.o Beograd |  |  | 4 | 791731.2
19 | Audiometar | Audio BM d.o.o Novi Sad | Madsen xeta | GN Otrometrics Denmark | 1 | 451200
20 | Timpanometar Madsen ZODUAC QC | Audio BM d.o.o Novi Sad | Madsen zodiac QC | GN Otrometrics Denmark | 1 | 508800
21 | Medicinski laser štampač | Medicom d.o.o Šabac | DV 5950 | Carestream Health | 1 | 300000
22 | Medicinski frižider bio compact | Pfizer HCP Corporation | RR310 | Gram Commercial Danska | 1 | 246787.2
UKUPNO |  |  |  |  | 28 | 24485276.29

## 2018
Redni broj | Naziv opreme | Donator | Model | Proizvođač | Količina | Vrednost
1 | Aparat za dijalizu | Fresenius Medical Care Srbija Vršac | 5008s | Fresenius Medical Care | 2 | 1875937.8
2 | Mobilni uređaj za kiseonik | Fizička lica Dajana Lazić, Nemačka | Travel care o2 |  | 1 | 447885.99
3 | Aparat za plazmaferezu | Pharma Pheresis d.o.o | Haemonetics MCS+ |  | 1 | 2326860
4 | Mobilni uređaj za kiseonik | Fizička lica Dajana Lazić, Nemačka |  | Oxycare GMBH | 1 | 445037
5 | Aparat sta Compact max | Remed d.o.o. Beograd |  | Stago | 1 | 2242000
6 | Aparat za proveru funkcije Trombocita | Eurodijagnostika d.o.o Novi Sad |  | Siemens healthcare | 1 | 81185
7 | Aparat za gasne analize | Eurodijagnostika d.o.o Novi Sad |  | Siemens healthcare | 1 | 691083.33
8 | Operaciona lampa Volista | Paroco d.o.o Novi Sad |  | Maquet | 1 | 1800000
9 | Uređaj za skrinig sluha kod novorođenčadi | Kibid d.o.o Beograd |  | Accuscreen | 1 | 649920
10 | Špric pumpa | B Braun d.o.o Beograd |  | B Braun | 4 | 720000 | sa PDV-om
11 | Aparat cry-ac i ručni dermoskop | Beiersdorf Beograd |  | Dermalite | 1 | 155520 | sa PDV-om
12 | Aparat za hemodijalizu | Fresenius Medical Care Srbija Vršac |  | Fresenius Medical Care | 3 | 3341335.8 | sa PDV-om
13 | Mobilni ele. Aspirator | Denta BP Pharm d.o.o Beograd |  | Medela | 1 | 144000 | sa PDV-om
UKUPNO |  |  |  |  | 19 | 14920764.92