## 2014
Redni broj | Naziv opreme | Donator | Model | Proizvođač | Količina | Vrednost
1 | Aparat za elektroterapiju i stimulaciju EKSPOGAL sa kompletnim priborom | Generali osiguranje Srbija a.d.o. |  |  | 1
2 | Pacijent monitor | Pharma Swiss d.o.o Beograd | STAR 8000C |  | 1
3 | Imunohemijski analizator | Makler d.o.o Beograd | Access II | Beckman Coulter | 1
4 | CTG Monitor | Grammer system d.o.o Aleksinac | Smart- kardiotokograf |  | 1
UKUPNO |  |  |  |  | 4 | 0

## 2015
Redni broj | Naziv opreme | Donator | Model | Proizvođač | Količina | Vrednost
1 | Laringoskop standardni za otežanu intubaciju | Generali osiguranje Srbija a.d.o. |  |  | 1
2 | Aparat za terapiju niskofrekventnim poljem | Generali osiguranje Srbija a.d.o. | Magno multi light V3.0 |  | 1
3 | Dermatoskop sa pratećom opremom | Fonacija B92 Beograd | DL 100 | Dermlite | 1
4 | Ultrazvučni aparat | Fonacija B92 Beograd | Logiq F6 of | GEE Healthcare | 1
5 | Ginekološki sto sa tri elektromotora | Fonacija B92 Beograd | Performance gyneco 320 Table |  | 1
6 | Porođajni krevet | Fonacija B92 Beograd | Elegant 5040 | Mespa Medikal | 1
7 | Infuziona pumpa | Fonacija B92 Beograd | Volumat agilia | Fresenius | 1
8 | Špric pumpa | Fonacija B92 Beograd | Injectomat agilia |  | 1
9 | Sterilizaciona lampa mobilna | Fonacija B92 Beograd | 1030A |  | 1
10 | Sto za reanimaciju | Fonacija B92 Beograd | Resuscitaire MU 20503 |  | 1
11 | Lampa za fototerapiju sa pratećom opremom | Fonacija B92 Beograd | 4000 |  | 1
12 | Pacijent monitor | Fonacija B92 Beograd | Vista 120 |  | 1
13 | Spirometar | Boehringer Ingelheim Serbia d.o.o Beograd | SpiroConnect |  | 1
14 | Glukomat control plus | Medinic d.o.o Beograd |  |  | 1
15 | Pulsni oksimetar | Medipro MPM d.o.o Beograd | BT-700 | Bistos | 1
16 | Aspirator sa dve pumpe | Medipro MPM d.o.o Beograd | Aspeed 2 profesional |  | 1
17 | Inhalator | Remedia zua, Niš | profi sonic |  | 1
18 | Magnum instrument - pištolj za biopsiju prostate sa komplet iglama | Nabavka na osnovu sredstava iz donacija |  | Dobavljač: Hermes system d.o.o Beograd | 1
19 | Posuda za tečni azot | Nabavka na osnovu sredstava iz donacija | Specitrum 20 | Dobavljač: Delta Naissa | 1
20 | Ultrazvučni kolondopler aparat | Nabavka na osnovu odobrenih sredstava od Ministarstva zdravlje Republike Srbije |  | Dobavljač: AB trade
UKUPNO |  |  |  |  | 19 | 0

## 2016
Redni broj | Naziv opreme | Donator | Model | Proizvođač | Količina | Vrednost
1 | Hidraulična ginekološka stolica | Grammer system d.o.o Aleksinac | SAMA TIP-SM-224-N |  | 1
2 | Infuziona špric pupma sa napajanjem | Nabavka na osnovu sredstava iz donacija |  | Dobavljač: BB Braun d.o.o Beograd | 1
3 | Aparat za skrining sluha kod novorođenčeta | Blic fondacija Beograd |  |  | 1
4 | Sanitet | Na osnovu odobrenih sredstava od strane Ministarstva zdravlja Republike Srbije | Boxer | Peugeot | 1
5 | Smart pumpa | Ecotrade d.o.o Niš | dual |  | 1
6 | Mobilni rentgen aparat | Na osnovu odobrenih sredstava iz projekta koji je finansirala Nemačka ambasada | polymobyl plus |  | 1
7 | Keratorefraktometar-autorefraktom | Na osnovu odobrenih sredstava od strane Ministarstva zdravlja Republike Srbije |  | Dobavljač: Delta Naissa | 1
UKUPNO |  |  |  |  | 7 | 0

## 2017
Redni broj | Naziv opreme | Donator | Model | Proizvođač | Količina | Vrednost
1 | THROMBOSTAT | Vicor d.o.o Beograd |  | Behnk elektronik | 1 | 120000
2 | Biohemijski analizator | Makler d.o.o. Beograd | au 480 | Beckman coulter | 1 | 2964000
3 | Centrifuga | Ecotrade d.o.o Niš | vacusera 30 esr analyser |  | 1 | 105562.73
4 | Aparat za terapiju interferentnim strujama | Sproveden postupak nabavke |  | Dobavljač: Proxima | 1
UKUPNO | [5 empty] | 3189562.73

## 2018
Redni broj | Naziv opreme | Donator | Model | Proizvođač | Količina | Vrednost
1 | Aspirator | Palinić, Beograd | sao 1 ht manuelni |  | 1 | 132000
UKUPNO |  |  |  |  | 1 | 132000